## データセンター要件
データセンター要件表 |  |  |  | 商号又は名称
番号 | 大項目 | 小項目 | 要 件 | 回答欄 |  | 対応可否記入用凡例
|  |  |  | 対応可否 | 備考 (判断に困るもの、オプション等で対応する場合など 特記があれば可能な範囲で記載ください。)
1 | 立地 | 地勢 | 日本国内にあること。 |  |  | ○：対応可 ×：対応不可(備考欄に詳細を記入ください)
2 |  |  | 地震の被害の恐れのある場所、位置を避けた地区であること。
3 | 建物 | 用途 | データセンター事業を目的とした専用の建物であり、消防法や建築基準法等に基づいた耐火建築基準を満たしていること。
4 |  | 構造・強度 | 総SRC造(鉄骨・鉄筋コンクリート構造)であること。
5 |  |  | 震度7のゆれに対しても、データセンターとしての機能を失わない強度の設計であること。
6 |  | 防火・防雷 | 避雷設備、火災報知設備、消火設備、非常照明設備、避難器具、小動物被害防止設備等の建築設備を設置されていること。
7 |  | 防水 | サーバルーム内に、煙感知器を標準装備し、ガス消火器等による消化システムを採用していること。
8 | 電源・空調 | 給電 | 給電は、UPSや自家発電装置による継続的な電源供給や受電設備の二重化など、継続利用ができる仕組みが講じられていること。
9 |  | 電源 | 電源供給は、UPSや自家発電装置による継続的な電源供給や受電設備の二重化など、継続利用ができる仕組みが講じられていること。
10 |  | 空調 | 機器の動作環境に配慮し適切な空気調和設備を設置されており、24時間365日維持できること。
11 | 通信 |  | 使用する回線は帯域を確保し、保証されていること。
12 |  |  | 使用する回線において、常時接続性が確保されていること。
13 | セキュリティ | 入退出管理 | 不特定多数の人が利用する場所を避けるとともに、入退室の管理が行われていること。
14 |  | 監視 | 建物及び室の人の出入り、防災設備及び防犯設備の作動、電源設備及び空気調和設備の稼動状況について適切な監視が可能であること
15 |  |  | サーバ室への入室およびラックの開閉は、ICカード認証の実施等、許可された者のみが作業できる仕組みが講じられていること。

## 公開型GIS
公開型GIS要求機能一覧表 |  |  |  |  | 商号又は名称
番号 | 機能分類体系 |  |  | 要件 | 回答欄 |  | 対応可否記入用凡例
| 大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 対応可否 | 備考 (判断に困るもの、オプション等で対応する場合など 特記があれば可能な範囲で記載ください。)
| ■機能要件 | [5 empty] | ○：対応可 ×：対応不可 △：その他(備考欄に詳細を記入ください)
1 | 利用者向け機能 | トップページ | トップページ等 | 利用者向けトップページを設置する。 トップページで表示したい内容を指定する。 （例）システム名称、画像、利用上の注意、新着情報、操作マニュアル、問い合わせ先、地図ページへのリンク等
2 |  |  |  | 利用者に市区町村のサービスであることが伝わりやすい工夫がされていること。 （例）自治体のキャラクター画像や記章等を設定する。
3 |  | 地図表示機能 | 背景図 | 地形図、航空写真、背景用民間地図等を背景図として表示できること。また、複数の背景図の切り替えができること。
4 |  |  |  | 地形図、背景用民間地図等の元データがベクタレイヤの背景図については、タイル画像化して表示できること。
5 |  |  | 凡例機能 | 表示中のアイコン等に対する凡例を表示し、表示・非表示の切り替えができること。
6 |  |  | 地図表示 | 表示デバイスの位置情報を利用し、現在地を表示できること。
7 |  |  |  | 表示画面中心に中心を表すマークの表示・非表示切替ができること。
8 |  |  |  | 表示中の地図縮尺に対応したスケールバーを表示できること。
9 |  |  |  | 異なる施設情報、地図コンテンツ及び背景図を選択した２種類の地図を同一画面内に並べて表示できること。
10 |  |  |  | 並べて表示した地図について、拡大縮小や移動等の操作を連動できること。
11 |  |  |  | 施設情報や地図コンテンツと背景図を重ね合わせて地図に表示できること。
12 |  |  |  | 背景図の上に重ね合わせる面データの透過度が設定可能であること（事業者による対応でもよい）。
13 |  |  |  | 表示している地図の内容を表示できるURLを表示できること。
14 |  |  |  | ハッチングパターンは縦・横・斜め（右下がり、左下がりの各方向）で設定できること（事業者による対応でもよい）。
15 |  |  | 索引図表示 | 表示中の地図範囲を示した索引図を表示できること。また、索引図の表示・非表示の切り替えができること。
16 |  |  |  | 索引図で指定した場所に地図表示を移動できること。
17 |  |  | 主題情報・シンボル情報 | 図形情報に対応するポイント（点）、ライン（線）、ポリゴン（面）を表示できること。
18 |  |  |  | 図形（アイコンシンボル、線、面）の表示設定は、複数色、複数種類から選択できること（事業者による対応でもよい）。
19 |  |  |  | 点レイヤと属性情報で構成されるシンボル情報を表示できること。また、点レイヤはアイコンとして表示できること。
20 |  |  |  | アイコンはシステム標準のものを用意し、追加できること（追加については、事業者による対応でもよい）。
21 |  |  |  | 属性情報の値に従い、ラベルを地図上に表示できること。
22 |  |  |  | 属性情報の値（角度）に従い、ラベルやアイコンを回転してを地図上に表示できること。
23 |  |  |  | 縮尺に応じて、アイコンのサイズや形状等を変更せず、画面上で一定のサイズで表示できること。 また、ラベルやアイコンは、縮尺に応じて非表示にできること。非表示とする縮尺は、アイコンごとに設定できること（設定変更は、事業者による対応でもよい）。
24 |  |  | 関連ファイル | 施設情報や地図コンテンツに関連ファイルを設定できること（事業者による対応でもよい）。
25 | 利用者向け機能 | 地図表示機能 | 関連ファイル | アイコン、線レイヤ及び面レイヤをクリックすることにより、関連ファイルを表示できること。
26 |  |  |  | 画像ファイルについては、ダウンロードしなくとも画面上に直接画像を表示できること。
27 |  |  | 拡大縮小 | 表示地図の縮尺を一定割合で拡大・縮小できること。
28 |  |  |  | 表示地図領域内でマウス操作により矩形領域を指定し拡大できること。
29 |  |  |  | レイヤごとに、表示する縮尺範囲を指定できること。
30 |  |  |  | マウスホイールの操作により地図を拡大・縮小できること。
31 |  |  | 移動 | マウス操作により表示地図の任意の箇所１点を指定し、指定した箇所を画面の中心に表示できること。
32 |  |  |  | 画面上に表示されるボタン等により、地図を任意の方向に一定割合で移動できること。
33 |  |  |  | マウス操作により地図をつかんだようにして移動できること。
34 |  |  | ＵＲＬ・ＱＲ | 表示した位置情報をURL出力できること。
35 |  |  |  | 表示した位置情報の携帯電話用URLをQRコード変換して表示できること。
36 |  | レイヤ管理等 | レイヤ表示等 | 線レイヤ及び面レイヤと属性情報で構成される地図コンテンツを表示できること。
37 |  |  |  | レイヤ単位及び分類単位で表示・非表示の切り替えができること。
38 |  | 属性機能 | 属性情報設定 | テキスト情報などを属性情報としてアイコン、線レイヤ及び面レイヤと関連付けて設定できること（事業者による対応でもよい。）。
39 |  |  | 属性情報表示 | 地図上のアイコン等を選択することで、属性情報を表示できること。
40 |  |  | 属性一覧 | 地図上の地物の属性一覧を表示できること。
41 |  |  | 属性検索 | 属性一覧画面から地物を検索できること。
42 |  |  | 属性データ型 | 属性情報として以下のデータ型を設定できること（事業者による対応でもよい）。 数値、文字列、ＵＲＬ
43 |  |  |  | URLについてはハイパーリンクとして表示できること。
44 |  | 検索機能 | 住所検索 | 住所情報による地図検索ができること。
45 |  |  |  | 住所の表記は、全角、半角および英数字、漢数字、日本語表記、「―」「ー（長音）」による表示等、想定される住所表記に対して対応できること。
46 |  |  | 目標物検索 | 目標物による地図検索ができること。
47 |  |  |  | キーワード入力による地図検索ができること。キーワードは文字の部分一致で検索できること。
48 |  |  |  | リスト選択による地図検索ができること。
49 |  |  | ルート検索 | 2地点間の最短経路を検索し、地図上に経路及び距離を表示できること。
50 |  |  | 座標検索 | 経度・緯度を指定して位置が検索できること。
51 |  |  |  | 地図の任意地点の経度・緯度を表示できること。
52 |  | 印刷・出力 | 印刷 | 画面に表示した地図や施設情報、地図コンテンツを印刷できること。属性情報や凡例をあわせて印刷できること。
53 |  |  |  | 都市計画等一部の地図コンテンツについて、印刷する際の縮尺を予め指定したものに固定できること。
54 |  |  |  | コピーライトや利用上の注意等、定型文を合わせて印刷できること。
55 |  |  |  | 都市計画等一部の地図コンテンツについて、印刷する際のレイアウトを予め指定した独自の様式に変更できること。
56 | 利用者向け機能 | 印刷・出力 | データ出力 | 画面に表示した地図や施設情報、地図コンテンツを画像ファイルとして出力できること。
57 |  |  |  | CSV等で、地図に表示している地物の属性一覧を出力できること。また、出力項目等の管理が可能であること。
58 |  |  | 計測 | マウス操作により選択した距離、面積の計測が地図上で行えること。
59 |  |  |  | 距離及び面積の計測中に縮尺の変更やスクロールができること。
60 |  |  |  | 計測結果が表示されている状態で、印刷や地図の画像を保存できること。
61 |  | 作図機能 | 作図 | 地図上に一時的な図形（点・線・面・円・テキスト等）を作成できること。
62 |  |  |  | 一時的な図形を含めて印刷・画像出力できること。
63 |  | スマートフォン対応 | 表示 | スマートフォンに最適化された画面表示ができること。ピンチイン、ピンチアウト、ドラッグなどスマートフォンの操作により地図操作を直感的に行えること。
64 | 管理機能 | お知らせ機能 | お知らせ、新着情報の表示 | 新着情報や問い合わせ先等の情報を登録でき、トップ画面等利用者にわかりやすい位置に表示できること。
65 |  | 公開管理 | 公開データ登録 | 公開データの登録については、以下のいずれかで対応できること。 〇登録データを事業者に引き渡し、事業者が登録を行う 〇庁内用GISと連携し、データを公開する
66 |  |  | データ連携 | 統合型GISで作成・登録したデータを、定期的に公開型GISに更新できること。

## 統合型GIS
| 統合型GIS要求機能一覧表 |  |  |  | 商号又は名称
番号 | 機能分類体系 |  |  | 要件 | 回答欄 |  | 対応可否記入用凡例
| 大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 対応可否 | 備考 (判断に困るもの、オプション等で対応する場合など 特記があれば可能な範囲で記載ください。)
| ■機能要件 | [5 empty] | ○：対応可 ×：対応不可 △：その他(備考欄に詳細を記入ください)
1 | 共通 | 地図 | 表示 | レイヤを地図上に表示させ、表示／非表示を任意に切り替えができること。
2 |  |  |  | 複数の画面で地図を表示できること。
3 |  |  |  | 複数の画面で同じ位置を表示できること。
4 |  |  |  | レイヤ一覧（レイヤツリー）を表示できること。
5 |  |  |  | 各レイヤに対する凡例を表示できること。
6 |  |  |  | 表示中の地図縮尺に対応したスケールバーを表示できること。
7 |  |  |  | マウス位置の座標を表示できること。
8 |  |  |  | 画面上に表示されている地図の全域を表示できること。
9 |  |  | 移動 | マウス操作により地図を掴んだようにして移動できること。
10 |  |  |  | 地図を任意の方向に連続移動できること。
11 |  |  |  | マウス操作により表している地図の１点を指定し、指定した箇所を中心に表示できること。
12 |  |  |  | 地図の表示範囲に関して、操作前（後）の表示範囲に戻る（進む）ことができること。
13 |  |  |  | マウスホイール操作により地図を拡大・縮小することができること。
14 |  | 検索 | 地図検索 | 住所を選択し、対象の位置を地図表示できること。
15 |  |  |  | 地番を選択し、対象の位置を地図表示できること。
16 |  |  |  | 目標物を選択し、対象の位置を地図表示できること。
17 |  |  |  | 住所や目標物の文字列を入力し、対象の位置を地図表示できること。
18 |  |  | 属性検索 | 検索条件を設定して属性データを検索し表示できること。
19 |  |  |  | 条件検索の際に、検索対象となる空間的範囲を指定して、領域内の属性を表示できること。
20 |  |  |  | 表示しているレイヤの全属性に対して部分一致検索を行い、結果を表示できること。
21 |  |  |  | 検索結果を対象として属性検索できること。
22 |  |  |  | 検索結果の一覧を昇順又は降順に並び替えることができること。
23 |  |  |  | 指定した施設の属性情報を表示できること。
24 |  |  |  | 検索結果から選択した条件に対応する地物を地図表示できること。
25 |  |  |  | PDF又はExcelファイルで出力できること。
26 |  |  |  | 印刷状態をあらかじめ画面上で確認できること。
27 |  |  |  | 印刷する地図縮尺を指定できること。
28 |  |  | レイアウト印刷 | 印刷する地図に、凡例、タイトル、方位シンボル、スケールバー等の装飾を施すことができること。
29 |  | 出力 | ファイル出力 | 表示中の地図を画像ファイルとして出力できること。
30 |  |  |  | 属性データを位置情報（緯度経度）付きでＣＳＶファイル形式でエクスポートできること。
31 |  |  |  | 図形データをＳＨＡＰＥ形式でエクスポートできること。
32 |  |  |  | 図形データをＫＭＬ形式でエクスポートできること。
33 |  | 入力 | ファイル入力 | 位置情報（住所・ＸＹ座標・緯度経度）付きのＣＳＶファイルをインポートしてレイヤを生成できること。
34 |  |  |  | ＳＨＡＰＥファイルをインポートできること。
35 |  |  |  | ＫＭＬファイルをインポートできること。
36 |  |  |  | 各ファイルのインポート時に新規レイヤを作成できること。
37 |  |  |  | 各ファイルのインポート時に既存レイヤにデータを追加できること。
38 |  | 計測 | 計測 | 地図上でマウスクリックにより指定した多点間の距離を表示できること。
39 |  |  |  | 地図上でマウスクリックにより指定した多角形の面積を表示できること。
40 |  | 作図 | 登録 | 所定のレイヤにマウス操作により点（アイコン・シンボル）を登録できること。
41 |  |  |  | 所定のレイヤにマウス操作により線を登録できること。
42 |  |  |  | 所定のレイヤにマウス操作により矩形（長方形）を登録できること。
43 |  |  |  | 所定のレイヤにマウス操作により多角形を登録できること。
44 | 共通 | 作図 | 登録 | 所定のレイヤにマウス操作により円を登録できること。
45 |  |  |  | 選択された図形にバッファ図形を作成できること。
46 |  | 作図 | 編集 | 作図した図形を削除できること。
47 |  |  |  | 作図した図形をマウス操作により移動できること。
48 |  |  |  | 選択された図形を回転できること。
49 |  |  |  | 選択された図形を拡大・縮小できること。
50 |  |  |  | 図形の作成・編集時に既存の図形の頂点や辺に吸着させることができること。
51 |  |  |  | ２つの異なるレイヤ間で図形のコピーや移動を行うことができること。
52 |  | データ管理 | レイヤ管理 | レイヤ名、属性の種類等を指定し、レイヤを登録できること。
53 |  |  |  | 作成したレイヤを削除できること。
54 |  |  |  | 既存レイヤのデータを複製できること。
55 |  |  |  | 既存レイヤの名称、属性定義を変更できること。
56 |  |  |  | 各レイヤに対して、編集・印刷・出力の権限を設定できること。
57 |  |  |  | 各レイヤに対して、共有レベル（庁内全体・一部・非公開）を設定できること。
58 |  |  | ユーザー管理 | 新規にユーザーを追加できること。
59 |  |  |  | 既存のユーザーを削除できること。
60 |  |  |  | ユーザー情報を編集できること。
61 |  |  | ファイリング | 図形データに対して任意ファイルを関連付けることができること。
62 |  |  |  | 図形データに対して関連付けられたファイルを参照できること。
63 |  |  | 基本属性 | 作図した図形に対して関連する属性を入力し登録できること。
64 |  |  |  | 指定した図形に対する属性の値を編集し更新できること。
65 |  |  |  | 指定した図形に対する属性の値を削除できること。
66 |  |  | 主題図 | 属性情報の値を地図上に文字表示できること。
67 |  |  |  | 属性情報の値ごとに色・シンボルを設定し表示できること。
68 |  |  |  | 属性情報の値でカテゴリ分けし、色・シンボルを設定し表示できること。
69 |  |  |  | 属性情報の値を用いて棒グラフを作成し表示できること。
70 |  |  |  | 属性情報の値を用いて円グラフを作成し表示できること。
71 |  |  |  | 主題図の設定内容を保存できること。
72 |  |  |  | 主題図の設定内容を変更し保存できること。
73 |  |  |  | 主題図の設定内容を削除できること。
74 |  |  | ログ | 管理者はログイン、印刷回数等のログを確認することができること。
75 | 道路台帳 | データ管理 | ファイリング | 市道網図の図形データに対して調書を関連付けることができること。
76 |  |  |  | 市道網図の図形データに対して関連付けられた調書を参照できること。

## 外部情報連携システム
| 外部情報連携システム要求機能一覧表 |  |  |  | 商号又は名称
項番 | 機能分類体系 |  |  | 要件 | 回答欄 |  | 対応可否記入用凡例
| 大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 対応可否 | 備考 (判断に困るもの、オプション等で対応する場合など 特記があれば可能な範囲で記載ください。)
| ■機能要件 | [5 empty] | ○：対応可 ×：対応不可 △：その他(備考欄に詳細を記入ください)
1 | 地図 | 移動 | スワイプスクロール | 移動スワイプ操作により地図をつかんだようにして移動させることができること。
2 |  |  | 現在地GPS取得 | GPSから現在地座標を取得して現在地を中⼼に地図表⽰できること。
3 |  | ズーム | 拡⼤／縮⼩ | 拡⼤縮⼩ボタンをタップすることで、地図の中⼼を変えずに縮尺を変更できること。
4 |  |  | ピンチイン／ピンチアウト | ピンチイン/ピンチアウト操作により、地図の中⼼を変えながら縮尺を変更できること。
5 | レイヤー | 表示 | 図形表⽰ | 地図上に作成した図形レイヤー及び、背景レイヤーを表⽰できること。
6 |  |  | 属性表⽰ | 地図上の図形をタップし、対象図形の属性を表⽰できること。
7 |  |  | 画像表⽰ | 図形データに対して関連づけられている画像ファイルを参照できること。
8 |  | 登録 | 図形追加 | タップ操作により、地図上にポイント図形を追加できること。
9 |  |  | 属性⼊⼒ | 作図した図形に対して関連する属性を⼊⼒し付与できること。
10 |  |  | 画像登録 | 図形データに対して任意の画像ファイルを関連づけることができること。
11 |  | 変更 | 図形移動 | 編集対象レイヤーの図形をタップ操作で移動できること。
12 |  |  | 属性編集 | 図形データに関連づけている属性の内容を編集できること。
13 |  | 削除 | 図形削除 | 編集対象レイヤーの図形を削除できること。
14 |  |  | 属性削除 | 図形データに関連づけている属性を削除できること。
15 |  |  | 画像削除 | 図形データに関連づけている画像ファイルを削除できること。
16 | 設定 | － | 表⽰設定 | レイヤー単位で図形の表⽰/⾮表⽰と属性画⾯の表⽰/⾮表⽰を切り替えることができること。
17 |  |  | 編集設定 | 図形追加・図形移動・図形削除するレイヤーを選択できること。
18 | システム | － | ログイン | システムを開始できること。
19 |  |  | ログオフ | システムを終了できること。
20 |  |  | ヘルプ表⽰ | オンラインマニュアルを表⽰できること。
21 |  |  | 凡例表⽰ | 表⽰しているレイヤーの⼀覧を表⽰できること。