| （構造別編－木造枠組壁工法） 中間検査チェックシート （木造枠組壁） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 検 査 内 容 | 工事監理者側 |  | 建築主事等検査記録 |  |  |  |  |
|  |  | 確認日付 |  | 検査方法 |  |  | 良 否 | 修正日・備考 |
|  |  | 施工者 | 監理者 | 目視検査 | 計測検査 | 報告等 |  |  |
| 基 礎 | 布基礎の設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土 台 | 形状、寸法、配置、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎への緊結 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | アンカーボルト配置・寸法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 床・根太 | 形状、寸法、間隔、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根太の欠込み |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転び止め |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 床根太の構造材との釘打ち |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 床開口部の補強 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐力壁下の根太補強 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 床材の材種厚さ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 床枠組みと床材の釘打ち |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐力壁 | 耐力壁の位置、形状、寸法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | たて枠組み間隔、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相互の間隔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隅角部・交差部の補強 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐力壁線交差部の耐力壁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枠組み床部材との緊結 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 頭つなぎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開口部の寸法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900ｍｍ以上の開口部のまぐさ受け |  |  |  |  |  |  |  |
|  | たて枠と構造材との釘打ち |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁材の釘打ち |  |  |  |  |  |  |  |
| 小屋組 | 形状、寸法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂木の間隔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂木のつなぎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂木・トラスの金物緊結 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 振れ止め |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各部材相互の釘打ち |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋根不燃材の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下地材の釘止め |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開口部の状況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | まぐさの設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防腐・防錆 | 土台と布基礎の接触面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面から１ｍ以内の構造耐力上の主要な部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金物等の錆止め処置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査結果・ 工事全般の 考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |

木造枠組み壁工法の検査

（１）検査内容

枠組み壁工法の建築物の中間検査は、建築物が壁、床及び小屋組の相互が密接に関係して全体を構成しているから建築物全体を検査します。

（２）報告書等

必要に応じ、既に施工が完了している部分や隠蔽されている箇所など現場の状況から疑義があれば、工事監理者に対し報告書等により報告を求めます。

（３）検査の方法

検査は、確認図書の通りに施工されているかを、目視により確認することを基本とし、必要に応じてスケール等により測定します。

合否の判定は、建築基準関係規定に抵触していないことが基準となりますので、確認図書から変更がある場合は、変更後の仕様が建築基準関係規定に抵触していないことを確認した上で、行うことになります。

（４）個別の検査項目について

（下記の解説は、原則的な内容を記載しており、詳細については右に記述の法令を参照のこと）

令82-2

告57-56第3

基礎　		布基礎　	３階建て　Ｗ１５cm　Ｈ３０cm　底盤４５cm　ア１５cm

２階建て　Ｗ１２cm　Ｈ３０cm

土台

告57-56

告56第3

土台位置　１Ｆ耐力壁下部に設ける。

寸法　204,206,208－規格の防腐処理、404,406,408－防腐剤塗布／浸せき可

土台の緊結　一体の布基礎（３階建てはRC、その他は無筋も可）に緊結

告56第3

アンカーボルト寸法　　径１２mm、Ｌ３５cm

位置　間隔２m以下、隅角部、土台継ぎ手部に配置

３階建ては、IF掃出し開口部両たて枠から１５cm

床・根太

告56第4

告56第6

根太の欠込み	根太その他横架材には中央付近の下側に欠込み不可

せん孔は材せいの１／３、縁から５cmはなす。

欠込みはスパンの中央１／３は不可

告56第4-1,3

4-2

4-2

4-7

根太　寸法　２０６，２０８，２１０，２１２を用い、６５０mm以下

支点間距離　８m以下

転び止め　　２１２の場合転び止めを３m以下に設置

２１２をダブルで用いる場合、支点間距離４．５mの場合は除く

床根太と構造材の釘打ち

床根太と土台・頭つなぎ　CN75-2本，CN65,BN75-3本，BN65-4本

端根太側根太と土台・頭つなぎ

３階だての１F CN75-25cm，BN75-18cm＠以下

その他の階　　CN75-50cm，BN50-30cm＠以下

4-4

4-5

4-6

床開口部補強　　　　同寸以上の床根太で補強

耐力壁下根太補強　　耐力壁直下に耐力壁がない場合は、根太補強

２枚を緊結　若しくは同寸の飼木を３m＠以下、

床材の材種厚みと根太間隔

| 根太間隔 | 650mm | 500mm | 10mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 構造用合板 （ア） | 15mm | 12mm | 12㎜ |
| 構造用パネル | １級 | ２級 | ３級 |
| ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 18mm | 15㎜ | 15mm |
| 硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 | ＊ | ＊ | 18㎜ |

床材の釘打ち

4-7

4-8

| 床材の周辺部分 | CN50-15cm@以下 | N50-10cm@以下 |
| --- | --- | --- |
| その他 | CN50-20cm@以下 | N50-15cm＠以下 |

以上と同等の効力　　大引き、束を用いる。フローリング直貼り(12*300)等

耐力壁

告56第5

5-3

5-4

形状・寸法　耐力壁の下枠、たて枠、上枠は、204,206,208，404，406，408

耐力壁壁量　壁量計算書及び構造平面図の添付、　構造平面図による確認

「２階以下は壁量計算書等に基づく監理報告による」

たて枠相互の間隔

5-7

| （多雪地域以外） | 最上階 | 最上階-１階 | 最上階-２階 |
| --- | --- | --- | --- |
| たて枠206,406を使用 | 65cm@ | 50cm@ | 50cm@以下 |
| たて枠208,408を使用 | 65cm@ | 65cm@ | 65cm@ |
| その他 | 65cm@ | 50cm@ | 45cm@ |

5-5

耐力壁線相互間隔12m以下、水平投影面積は40㎡（補強により60㎡）以下

5-8

隅角部交差部の補強　３本のたて枠を用い相互に補強

5-6

外壁耐力壁線交差部の耐力壁　交差部に９０cm以上の耐力壁１つを設ける。

ただし補強として、隅柱４０４、上下の接合部を金物緊結及び
　　　　　　　　　　　開口部の他端部のまぐさ受けへの金物緊結も可

床等との緊結　　屋外に面する開口部、隅角部にあるたて枠は直下の床枠組に金物又は壁材で緊結。

5-9

5-10

頭つなぎ　　　　耐力壁上枠と同寸の頭つなぎにより、耐力壁相互を緊結

5-11

開口部寸法　　　４m以下、耐力壁線の長さの３／４以下

5-12

まぐさ受け　　　９０cm以上の開口部はまぐさを設ける。

まぐさ受けは、たて枠と同寸、金物等により補強されれば可

5-14

たて枠と構造材の釘打ち

たて枠と上下枠　CN90-2本，CN75,65,BN90,75-3本,BN65-4本

下枠と床枠　　　３階建ての1F 	CN90-25cm,BN90-17㎝@以下

その他　　　  	CN90-50cm,BN90-34cm@以下

上枠と頭つなぎ　　　　　　　　　CN90-50cm,BN90-34cm@以下

たて枠とたて枠・まぐさ受け　　　CN75-30cm,BN75-20cm@以下

壁枠組みと筋交いの両端　　たて、上下枠それぞれに

CN65-2本,BN65-3本

壁材の釘打ち

5-15

|  | 釘 | 外周部 | その他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 構造用合板等 | CN50 | 100mm@以下 | 200mm@以下 |
| 〝 | BN50 | 75mm@以下 | 150mm@以下 |
| 石膏ボード等 | 専用釘 | 100mm@以下 | 200mm@以下 |
| フレキシ板等 | 専用釘 | 150mm@以下 | 300mm@以下 |

小屋組

告56第7

7-1

7-2

7-3

7-5

7-6

形状、寸法 	　２０４，２０６，２０８，２１０，２１２

垂木間隔 	　６５cm以下

垂木つなぎ	　垂木には垂木つなぎを設ける（頭つなぎも必要）

垂木との緊結　垂木・トラスは頭つなぎ及び上枠と金物で緊結

振れ止め  	　小屋組には振れ止めを設ける

接合部の釘打ち

7-9

垂木と天井根太　CN９０－３本，CN７５－４本，BN９０/７５－５本

垂木と棟木　　　CN７５－３，BN７５－４

垂木天井根太、トラスと頭つなぎ　CN75-2，CN65／BN75／65-3

屋根

7-8

屋根下地材　　垂木間隔　 650mm以下　 500mm以下　  310mm以下

構造用合板　（ア）１２mm	　９mm		１２mm

パ－ティクルボ－ド１５mm	１２mm		１５mm

構造用パネル　　　１５mm	１２mm		１５mm

硬質木片セメント板　＊		１８mm		１５mm

7-9

下地材の釘止め　　屋根下地材と垂木・トラス

屋根下地材の外周部　　　　その他

CN５０　15cm@以下　　　　　　30cm@以下

BN５０　10cm@以下　　　　　　20cm@以下

開口部　	幅２M以下かつ屋根の下端の幅の１／２以下

7-10

ただし、屋根で、端から１m以上、他の開口から２mあれば３m

7-11

まぐさ　	９０cm以上の開口の上部にはまぐさ、およびまぐさ受けを設け

告56第8-1

防腐処置　土台と布基礎の接面、鋼材、モルタル塗り等と接する枠組下地に防水紙設置

8-2

地面から１m以内の防腐処置

8-3

金具の防錆